## Feuille 1
Identifiant nb | Identifiant | Paramètre | Quantité mesurée | Type | Intervalle de mesure | Unité | Période considérée (h) | Commentaire
| debit_horaire_moy_jour | Débit | Débit | moy | 1h | m3/h | 24 | débit horaire moyen sur la journée (débit journalier / 24)
| tempf1_10min_min | TempératureFour1 | Température | min | 10min | deg C
| tempf1_24h_moy | TempératureFour1 | Température | moy | 24h | deg C
| tempf2_10min_min | TempératureFour2 | Température | min | 10min | deg C
| tempf2_24h_moy | TempératureFour2 | Température | moy | 24h | deg C
| psr_c_30minutes_max | Poussières | Concentration | max | 30min | mg/m3 | 24 | concentration moyenne 30 minutes maximale sur la journée (concentration de la pire demi-heure) | Attention voir si on inclus période de pannes / indisponibilités traitement / mesure
| psr_c_24h_moy | Poussières | Concentration | moy | 24h | mg/m3 | 24 | concentration moyenne sur la journée
| psr_duree_depassement_24h | Poussières | Heures de dépassement | total |  | h | 24 | nombre d'heures de dépassement de la VLE sur la journée
| psr_f_24h | Poussières | Flux | total | 24h | kg/j | 24 | flux total sur la journée | Attention voir si inclus périodes indispo / pannes / etc.
| psr_f_1h_max | Poussières | Flux | max | 1h | kg/h | 24
| co_nb_depassements_10min | CO | Nombre de dépassements | nombre | 10min | 0 | 24 | Nombre de dépassements de la moyenne 10 min. Doit être inférieur à 7 (5 % des moyennes)
| co_30minutes_max | CO | Concentration | max | 30min | mg/m3 | 24 | concentration moyenne 30 minutes maximale sur la journée (concentration de la pire demi-heure)
| co_duree_depassement_24h | CO | Heures de dépassement | total | 24h | h
| co_c_24h_moy | CO | Concentration | moy | 24h | mg/m3
| co_f_24h | CO | Flux | total | 24h | kg/j
| co_f_1h_max | CO | Flux | total | 1h | kg/h
| cot_c_30minutes_max | COT | Concentration | max | 30min | mg/m3
| cot_c_24h_moy | COT | Concentration | moy | 24h | mg/m3
| cot_duree_depassement_24h | COT | Heures de dépassement | total |  | h
| cot_f_24h | COT | Flux | total | 24h | kg/j
| cot_f_1h_max | COT | Flux | max | 1h | kg/h
| hcl_c_30minutes_max | HCl | Concentration | max | 30min | mg/m3
| hcl_c_24h_moy | HCl | Concentration | moy | 24h | mg/m3
| hcl_duree_depassement_24h | HCl | Heures de dépassement | total |  | h
| hcl_f_24h | HCl | Flux | total | 24h | kg/j
| hcl_f_1h_max | HCl | Flux | max | 1h | kg/h
| hf_c_30minutes_max | HF | Concentration | max | 30min | mg/m3
| hf_c_24h_moy | HF | Concentration | moy | 24h | mg/m3
| hf_duree_depassement_24h | HF | Heures de dépassement | total |  | h
| hf_f_24h | HF | Flux | total | 24h | kg/j
| hf_f_1h_max | HF | Flux | max | 1h | kg/h
| so2_c_30minutes_max | SO2 | Concentration | max | 30min | mg/m3
| so2_c_24h_moy | SO2 | Concentration | moy | 24h | mg/m3
| so2_duree_depassement_24h | SO2 | Heures de dépassement | total |  | h
| so2_f_24h | SO2 | Flux | total | 24h | kg/j
| so2_f_1h_max | SO2 | Flux | max | 1h | kg/h
| nox_c_30minutes_max | NOx | Concentration | max | 30min | mg/m3
| nox_c_24h_moy | NOx | Concentration | moy | 24h | mg/m3
| nox_duree_depassement_24h | NOx | Heures de dépassement | total |  | h
| nox_f_24h | NOx | Flux | total | 24h | kg/j
| nox_f_1h_max | NOx | Flux | max | 1h | kg/h
| nh3_c_30minutes_max | NH3 | Concentration | max | 30min | mg/m3
| nh3_c_24h_moy | NH3 | Concentration | moy | 24h | mg/m3
| nh3_duree_depassement_24h | NH3 | Heures de dépassement | total |  | h
| nh3_f_24h | NH3 | Flux | total | 24h | kg/j
| nh3_f_1h_max | NH3 | Flux | max | 1h | kg/h